| Logo ou Nom Etablissement | Prévention du risque infectieux lié aux travaux en ESMS Fiche n°1 : Organisation des Travaux | Référence |
| --- | --- | --- |
|  |  | Date : |
|  |  | Version : |

La maîtrise du risque infectieux lors de la réalisation de travaux dans l’établissement est conditionnée au respect et à la prise en compte de plusieurs étapes. Chaque étape possède un objectif particulier et est décrite si besoin en plusieurs points importants :

| Etape de l'élaboration |  | Points importants de l'étape | Objectifs |
| --- | --- | --- | --- |
| Préparation du chantier | Etudier l’impact du chantier sur l'activité du service Décider de la poursuite ou pas de l'activité | Calendrier | Réduire l'impact des travaux sur l'activité des services |
|  |  | Travailler en différentes phases/zones | Eviter la fermeture totale du service |
|  |  | Activité des services voisins | Maîtriser ou supprimer le risque aspergillaire autour de la zone de travaux |
|  |  | Activité du service dans la zone de travaux | Maîtriser ou supprimer le risque aspergillaire |
|  |  | Information de la fermeture de services | Informer tous les services concernés de la mise à jour de l'activité |
| Organisation du chantier | Limiter les nuisances des travaux par rapport à l'activité | Définir le circuit travaux / l'accès au chantier | Eviter de gêner l'activité |
|  |  | Matériel installé (biomédical, mobilier, outils …) | Limiter l'introduction de germes avec le matériel |
|  |  | Adapter les autres circuits (patients, personnels, logistique, déchets, visites …) | Eviter les contacts avec les travaux |
|  |  | Information du changement de circuits aux services | Mettre tous les services concernés au courant de la mise à jour des circuits |
|  |  | Définir l'isolement du chantier | Eviter la diffusion de poussières |
|  |  | Vérification de l'isolement |  |
| Déroulement du chantier | Inciter à réduire l'empoussièrement dû aux travaux | Précautions types pour travaux répétitifs | Eviter la production de poussières |
|  |  | Entretien journalier | Eviter un stockage de déchets ou d'outils empoussiérés |
| Fin de chantier | Autoriser la reprise d'activité dans des locaux opérationnels et conformes par rapport à l'activité | Réception du chantier | Vérifier s'il n'y a aucun oubli lors des travaux |
|  |  | Entretien de fin de chantier | Eliminer les poussières et les germes introduits lors des travaux |
|  |  | Enlever les protections | Pour réutiliser les appareils de soins |
|  |  | Réouverture du service | Pour reprendre l'activité en toute sécurité |