| Logo ou Nom Etablissement | Prévention du risque infectieux lié aux travaux en ESMS Fiche n°2 : Trame Fiche de Travaux (FDT) | Référence |
| --- | --- | --- |
|  |  | Date : |
|  |  | Version : |

Mesures de prévention du risque infectieux lié à la poussière et à l’eau

Opération/nature des travaux : (à renseigner)

| Date de la demande : / / | Intervenant/ référent chantier : N° tél / bip : |
| --- | --- |
| Service : | Date prévisionnelle de début des travaux |
| Site : |  |
| Type de risque (cocher case correspondante) Poussière □ Eau □ |  |
| Sommaire du dossier : Nombre de pages : - Déclaration des travaux - Evaluation des risques et définition des mesures de prévention associées - Plan |  |
| Diffusion du dossier : Indique à qui la FDT doit être transmise avant le début de travaux Exemples : - Postulant / référent du chantier - Direction des travaux (si existe) - Direction de l’ETS - CDS / Responsable du service / Médecin coordonnateur / Idec / Autre - Unité d’Hygiène / Référent hygiène / Référent qualité - Le(s) prestataire(s), entreprise(s) réalisant les travaux - Le service de bio-nettoyage ou le prestataire - Autres … |  |

I. Description des travaux I-1) Service(s) concerné(s) à informer : I-2) Localisation des travaux par rapport aux services à risque : Décrire où se situent les travaux (site, bâtiment, étage, secteur… Avec possibilité de joindre un plan de repérage si nécessaire) I-3) Nature des travaux : I-4) Description détaillée des travaux : Le / les prestataire(s) décrivent au rédacteur de la fiche comment vont être réalisés les travaux (exemple : réalisation de percements, destruction de cloisons, soulèvement de plaques de faux-plafond...) et où ils vont être réalisés (ex : dans les circulations, la salle de soins, les chambres de résidents…). Permet au rédacteur de déterminer l’impact sur l’activité, les circuits éventuels et de graduer en parallèle les mesures de prévention à mettre en œuvre. I-5) Délai d'exécution des travaux Date de début : I-6) Corps d'état concernés Préciser les coordonnées des entreprises et le nom du responsable de l'entreprise à qui sera adressée la fiche de travaux. II. Evaluation des risques et définition des mesures de prévention associées II-1) Evaluation et nature des risques de nuisance (selon le type de travaux et fragilité des résidents) : Exemples : - Eviter la dissémination des poussières - Prévenir le risque aspergillaire - Autre (eau…) II-2) Mesures de prévention Renvoie le rédacteur aux questions du tableau excel (fiche n°3) qui lui permet, en fonction des réponses, de rédiger les mesures préparatoires et de prévention : - Le rédacteur décrit ici les MESURES PREPARATOIRES à mettre en œuvre avant le démarrage du chantier : - Circuit des patients - Circuit des personnels - Accès et condition d’accès des intervenants à la zone de travaux - Protection du chantier : ex : mise en place de polyane - Protections dans les pièces impactées par les travaux : ex : retirer le matériel mobile, couvrir le matériel fixe … - Conditions de réalisation des différents travaux énumérés dans la description détaillée des travaux : Rédaction des mesures détaillées avec utilisation possible des étiquettes (ou recommandations type) importées du tableau excel (fiche n°3). Exemple : Dépose des plaques de faux plafond Pour soulever les plaques de faux-plafond, le faire selon les recommandations ci-dessous : - Déposer au sol, sous la plaque à soulever, un détruit de drap humide. - Soulever la plaque de faux plafond à déposer, la faire glisser sur une plaque voisine. Ne pas déposer la plaque au sol. - Remettre la plaque en place dès la fin de l'intervention technique. - Essuyer au détergent-désinfectant les plaques soulevées. II- 3) Nettoyage Reprend les modalités d’entretien de la zone de travaux à la fin de la journée et ou à la fin du chantier selon sa durée. II- 4) Traitement particulier avant remise en service ? Non Oui